## Slide 1: Flexibiliteit bij bedrijven
Heleen Groenenberg
Adviseur Flexibiliteit - TenneT

## Slide 2: Spelers in het energiesysteem van de toekomst
Generation
Market
Consumption
DSO
Cooperation between TSO, DSO and the market parties is intensifying
More active players in the market
Greater diversity of low voltage technologies
As a result, networks are coming under more pressure
Managing congestion and balancing the system
Sector coupling - multiplication of electricity consumption
Aggregator
Flexible delivery
Grotere uitdaging om het systeem in balans te houden

## Slide 3: Aandeel hernieuwbaar in stroomopwek groeit

## Slide 4: Steeds vaker negatieve stroomprijzen
uren met negatieve prijs
uur van de dag
Dit jaar al 38 keer negatieve prijs om 15 uur

## Slide 5: Steeds vaker negatieve stroomprijzen
28 mei 2023
Prijs EPEX - 400 €/MWh
Records sneuvelen

## Slide 6: Zet variabele opwek in als regelbaar vermogen
28 mei 2023
saldering
must-run
starre PPAs
Om meer hernieuwbaar in te passen

## Slide 7: Zon-PV is afregelbaar
DA-prijzen & invoeding zon-PV
Bij TenneT
250 MW zon-PV
En reageert op marktprijzen

## Slide 8: Wind is afregelbaar
DA-prijzen & invoeding wind
bij TenneT
100% wind op zee
15-20% wind op land
En reageert op marktprijzen

## Slide 9: Ook particuliere vraag reageert op marktprijzen
Bij dynamische contracten
€/kWh

## Slide 10: Netcongestie blijft voorlopig realiteit
Legenda transportcapaciteit
beperkt beschikbaar
congestieonderzoek, voorlopig niet beschikbaar
niet beschikbaar

## Slide 11: Elektrificatie industrie
Direct en indirect samen: 80-130 TWh in 2050
Totaalverbruik NL in 2020 was 110 TWh
Groei vermogensvraag 10-15 GW bij continu verbruik

## Slide 12: Groei laadinfrastructuur tot 2030
1.3 kW publieke laadinfra voor elke EV
150 kW snellaadcapaciteit elke 60 km langs EU kernwegennet vanaf 2025
350 kW laadcapaciteit zwaar transport elk 60 km langs EU kernwegennet, klaar 2030
EU 2030
In Nederland
2500 MW
10 MW
24 MW
EU Regulation Alternative Fuel Infrastructure (AFIR)

## Slide 13: Prognose laadinfra 2050
Bron: Elaad (2023)
 | Geïnstalleerd vermogen
Thuis | 22 GW
Werk | 15 GW
Snelladen | 9 GW
Publiek | 15 GW
Van megawatten naar vele gigawatten

## Slide 14: Benutting laadinfra veelal overdag, behalve thuis
Werk
2/3 voor 11 uur
Snelladen
90% tussen 7 en 19
Publiek
Idem, met 2 piekjes

## Slide 15: Piek verdubbelt van 20 GW tot 45 GW in 2045
In 2030 24-32 GW

## Slide 16: Target grid 2045
Maximale electrificatie
AC-grid versterken, DC toevoegen
70 GW wind op zee, in NL en in GE
Centrale rol NL met 200 TWh overschot
Rol flexibiliteit, systeemintegratie
Plus: tot 5x zoveel flex!

## Slide 17: Benodigd flexvermogen
Vraagsturing industrie
Batterijen (alles)
Interconnecties
Power to gas
Power to heat
(ii3050, editie april 2023)
Waterstofcentrales
Kern
Groei < factor 5 tot 2050 bij realisatie Target Grid

## Slide 18
Wat kan ik doen?
(Gleam, 2021)
Spitsmijden verlaagt e-rekening bedrijven met 30%
avondpiek
avondpiek
minder PV-opbrengst, airco
minder
zon

## Slide 19
Nobian
Avebe
ESD-SIC
Sappi
USG Chemelot
VDL Weweler

## Slide 20: Day-ahead prijzen volatieler dan voor 2021
DA prijs (€/MWh)

## Slide 21: Ook prijzen balanceervermorgen hoger dan voorheen

## Slide 22: TenneT Industrial ValueFlex Tool
Notes: Modules
  E-ketels
  Batterijen
  Batch proces
  Continu proces
  Opslag (massa, temp)
  Load shifting
  Airconditioning

## Slide 23: Activiteiten met blijvend positieve impact op het net
Neem af bij zon en wind
(dynamische contracten)
Vlak opwekprofielen af
(afregelen / overplanting)
Optimaliseer achter meter
(groepsaansluitingen)

## Slide 24: Energiehubs
Soorten en maten

## Slide 25: Betere benutting netcapaciteit door groepsaansluitingen

## Slide 26
3800 bedrijventerreinen
Cluster 6
(Water & Energy Solutions, 2022)
Behoefte aan regionale, integrale aanpak netuitbreiding

## Slide 27: Tot slot
Zonder netcongestie moet flexibiliteit tot 2050 groeien tot factor 5.
Huidige piekbelasting is kans om flexpotentieel te ontsluiten.
Gebiedsaanpak helpt bij benutten flexkansen en prios netverzwaring.
Verken mogelijkheden (individueel / collectief), juist in congestiegebied.
Leg contact met Congestion Service Provider (je leverancier).

## Slide 28
heleen.groenenberg@tennet.eu